附件1：

宁波市社会环境检测机构自查表

| 序号 | 自查项目 | 项目内容 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验检测活动的合法性 | 1.1资质认定证书在有效期限内 | □符合 □不符合 |
|  |  | 1.2在资质认定核准范围内向社会提供具有证明作用的数据 | □符合 □不符合 |
|  |  | 1.3对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠 | □符合 □不符合 |
| 2 | 实验室条件 | 2.1实验室采光、通风、温湿度、防振等满足要求，有良好的内务管理，以保证实验室清洁整齐有序 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.2实验室的功能布局、环境、安全、环保等应符合相关规定；各个项目之见互不影响 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.3检测仪器放置合理，便于操作，并配有必要的防污染、防火、控制进入等安全措施 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.4凡是检测方法或检测仪器有要求的，应按要求对检测场所的温度、湿度等环境条件进行有效、准确的测量并记录 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.5样品管理和保存符合要求 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.6各种玻璃器皿按规定进行清洁、放置、使用、保管，有适当的防污防尘措施，按规定送检或自校并有相应记录 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.7试剂的储存、领取、配制、使用均有相应的制度和台账，试剂标签应规范、完整、清晰 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.8剧毒、易燃、易爆等试剂的管理和使用严格执行相关规定，有双人双锁、专人专管等管理措施 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.9废气、废液、毒害气体和液体按规定收集并由具备相应资质的单位妥善处置 | □符合 □不符合 |
|  |  | 2.10消防、安全和应急措施配备完善齐全并在有效期内，具备规范的应急预案及演练记录 | □符合 □不符合 |
| 3 | 仪器设备与标准物质 | 3.1应当具有所申报的技术服务项目所必需的现场检测、采样和实验室检验的仪器设备和材料 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.2种类、数量、性能、量程、精度应能满足工作的需要，并能良好运行 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.3仪器档案资料齐全 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.4定期进行计量检定/校准，并贴有检定或校准等状态标识，并做好仪器核查、检定或校准后的符合性确认 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.5有完整的操作、维护规程，应由经过授权的人员操作并对进进行正常维护 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.6仪器设备使用说明书、校准报告、使用记录、定期维修核查制度和记录、存放地点及保管人等信息规范完整 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.7仪器使用记录、出入库记录规范完整 | □符合 □不符合 |
|  |  | 3.8标准物质的控制管理、来源、领取台帐与放置环境符合要求 | □符合 □不符合 |
| 4 | 质量管理 | 4.1有年度质量保证工作计划，有按照保证计划落实的证明文件（包括处理意见、整改记录、有效性评价等） | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.2检测方法应尽首先采用国家、行业标准或地方标准及规范。具有检测方法细则、仪器操作规程、样品管理程序和数据处理规则等作业指导文件；检测方法现行有效 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.3内审符合规范，有计划，有总结 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.4管审结论有效、可操作，输入输出相匹配 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.5有检测能力维持的记录和证明材料 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.6使用合同制人员、在培人员、其他的技术人员及关键支持人员时，实验室是否确保这些人员胜任工作，并受到质量监督，同时有质量监督记录 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.7能力验证结果满意或现场考核合格 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.8是否确保有合格供应商，并做好相关评价 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.9样品唯一性标识、登记、检测、处理等管理规范，并有标准物质清单和领用记录等文件 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.10受控文件清单目录信息完整 | □符合 □不符合 |
|  |  | 4.11是否有效进行消耗性材料核查 | □符合 □不符合 |
| 5 | 管理水平与业务能力 | 5.1有年度检测工作计划和有效性评价记录 | □符合 □不符合 |
|  |  | 5.2有业务培训计划、培训记录和培训总结 | □符合 □不符合 |
|  |  | 5.3有业务档案管理的制度及人员，规范收集完整、存档、查阅业务档案 | □符合 □不符合 |
|  |  | 5.4检测人员必须全部经过内部上岗培训，并持证上岗，人证相符，上岗证考核材料支撑材料完整 | □符合 □不符合 |
|  |  | 5.5检测数据规范收集、科学处理、安全存储、及时传输 | □符合 □不符合 |
| 6 | 检测报告 | 6.1检测报告应格式统一、内容正确、三级审核 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.2数据或结果符合检验检测标准规定；不随意涂改检验检测报告；与检验检测原始记录相符 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.3检验检测项目与检验任务委托书一致 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.4人员签字、骑缝章、页码标识、编号标识完整 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.5原始记录信息完整、能复现检验检测过程 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.6原始记录有规范的格式 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.7有页码标识、文件编号标识、编号标识、与检验检测报告有可追溯关联 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.8电子版原始记录有避免丢失或改动措施 | □符合 □不符合 |
|  |  | 6.9参与抽样、制样、检测人员的签字标识完整 | □符合 □不符合 |
| 7 | 实验室操作 | 7.1是否按规范操作分析 | □符合 □不符合 |
| 8 | 其他 | 8.1其他需要检查的内容 | □符合 □不符合 |